## june_2020
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 0.50573 | 1.316 | 3.6097 | 0.048744 | 0.031576 | 11 | 0.99516 | 2 | 20 | -0.08032
PS1 | PS1_Styrene | 0.2346 | 0.64231 | 1.7937 | 0.22973 | 0.14903 | 7 | 0.99849 | 2 | 15 | -1.5414
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.57891 | 1.4864 | 4.2887 | -0.1449 | 0.10592 | 6 | 0.99387 | 2 | 15 | 1.368
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 2.5668 | 6.3939 | 24.444 | 0.014098 | 0.023241 | 6 | 0.92867 | 2 | 12 | -0.6066
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 2.8916 | 4.7504 | 17.8619 | 0.032816 | 0.0063478 | 11 | 0.9972 | 14.4043 | 190 | -5.1697
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 0.33023 | 1.1403 | 3.2781 | -0.0067751 | 0.0016398 | 12 | 0.98908 | 14.4043 | 470 | 4.1315
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.8352 | 4.4874 | 11.2698 | -0.0054402 | 0.0011791 | 12 | 0.98494 | 14.4043 | 470 | 4.6138
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 8.7018 | 26.7361 | 75.8254 | 0.031759 | 0.0070006 | 12 | 0.96237 | 14.4043 | 190 | -4.5366
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 8.7018 | 21.532 | 67.9296 | 0.0066752 | 0.003752 | 13 | 0.99274 | 14.4043 | 470 | -1.7791
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 2.4356 | 6.2446 | 19.5937 | 0.062403 | 0.0060701 | 14 | 0.99712 | 14.4043 | 790 | -10.2804
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 1.3714 | 2.9427 | 8.0667 | 4.3262e-05 | 0.00031528 | 7 | 0.99776 | 3.6011 | 180.1 | -0.13722
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 3.3203 | 6.9222 | 27.5636 | 0.00014071 | 0.00018729 | 8 | 0.98706 | 10.0097 | 180.1 | -0.75132
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 2.5037 | 6.2464 | 16.641 | -0.00028751 | 0.0004977 | 9 | 0.98993 | 10.0097 | 180.1 | 0.57769
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 1.4968 | 4.3986 | 11.5755 | 0.00029441 | 0.00028644 | 10 | 0.98596 | 3.6011 | 180.1 | -1.0278
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 28.8133 | 60.8144 |  | 0.010434 | 0.00045078 | 8 | 0.83367 | 10.0097 | 180.1 | -23.147
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 2.5736 | 5.4713 | 19.0625 | -2.381e-05 | 0.00037656 | 9 | 0.98466 | 10.0097 | 180.1 | 0.063231
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 7.3283 | 15.5358 | 47.4053 | 0.010618 | 0.0005695 | 8 | 0.98789 | 3.6011 | 180.1 | -18.6436
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 2.263 | 6.0784 | 33.5876 | 0 | 0.00038344 | 7 | 0.99578 | 3.6011 | 180.1 | 0
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 10.7619 | 25.0538 | 79.4102 | 0.0052026 | 0.00054348 | 7 | 0.97734 | 3.6011 | 180.1 | -9.5728
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 4.1392 | 12.3473 | 308.1736 | 0.00058575 | 0.00030523 | 7 | 0.90559 | 3.6011 | 180.1 | -1.919
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 13.2028 | 29.7749 | 99.9258 | 0.0046938 | 0.00017572 | 7 | 0.96331 | 3.6011 | 180.1 | -26.7114
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 6.8819 | 19.031 | 59.3105 | 0.000774 | 9.1341e-05 | 5 | 0.99319 | 3.6011 | 180.1 | -8.4737
PET_1 | PET1_Acetophenon | 8.4705 | 22.6344 | 69.9706 | -0.029533 | 0.0041627 | 5 | 0.90286 | 9.2864 | 65.0048 | 7.0946
PET_2 | PET3_Vinylbenzoat | 6.2063 | 18.5431 | 50.2337 | -0.0019249 | 0.0034981 | 5 | 0.95612 | 9.2864 | 74.2912 | 0.55026
PET_3 | PET5_Benzoic_acid | 1.1164 | 2.7607 | 7.7946 | -0.6391 | 0.25109 | 7 | 0.99041 | 2 | 30 | 2.5453
PET_4 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 5.1535 | 15.3386 | 0.00118 | 0.00053064 | 9 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET_5 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 8.485 | 25.3759 | -0.032545 | 0.01544 | 8 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079

## nov_2020
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 1.8836 | 4.3973 | 12.2327 | 0.07815 | 0.031651 | 10 | 0.98738 | 2 | 50 | -0.1098
PS1 | PS1_Styrene | 1.587 | 3.8445 | 11.1612 | 0.28855 | 0.17731 | 5 | 0.98487 | 2 | 25 | -1.6273
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.87403 | 2.1481 | 5.9722 | -0.47444 | 0.29937 | 5 | 0.99536 | 2 | 32.5 | 1.5848
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 1.0081 | 2.8024 | 6.8502 | -0.068959 | 0.053845 | 4 | 0.97968 | 2 | 15 | 1.2807
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 2.023 | 4.2514 | 12.8586 | 0.0029926 | 0.0075134 | 0 | 0.98177 | 1.5 | 41 | -0.3983
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 3.572 | 9.2985 | 27.2951 | 0.0015042 | 0.0016179 | 11 | 0.88434 | 1.5 | 41 | -0.9297
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.8335 | 4.8038 | 13.5893 | 3.5927e-05 | 0.0012455 | 10 | 0.98491 | 1.5 | 41 | -0.028846
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.67 | 4.3755 | 12.3982 | -0.00087187 | 0.011158 | 10 | 0.98745 | 1.5 | 41 | 0.078137
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 2.3448 | 4.9477 | 13.991 | -0.0034721 | 0.0053357 | 10 | 0.97556 | 1.5 | 41 | 0.65073
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 2.6409 | 6.8747 | 19.5611 | -0.011926 | 0.010669 | 0 | 0.96571 | 1.5 | 41 | 1.1178
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 4.6092 | 10.965 | 31.1692 | 0.0020544 | 0.00044757 | 6 | 0.95097 | 1.5 | 43.5 | -4.5901
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 4.5977 | 10.1253 | 30.023 | 0.0014068 | 0.00020552 | 7 | 0.96629 | 1.5 | 59.5 | -6.8454
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 3.4502 | 7.8453 | 22.3215 | 0.0038273 | 0.00071001 | 0 | 0.99165 | 1.5 | 101 | -5.3905
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 2.3109 | 4.9639 | 14.4632 | 0.00091151 | 0.00039013 | 7 | 0.99259 | 1.5 | 66.8 | -2.3364
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 6.3221 | 6.3788 | 42.5192 | 0.0090177 | 0.001109 | 8 | 0.94996 | 1.5 | 99.6 | -8.1316
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 4.0032 | 8.4085 | 25.1079 | 0.000432 | 0.00063419 | 8 | 0.98855 | 1.5 | 99.6 | -0.68118
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 6.4837 | 5.3593 | 43.858 | 0.0068454 | 0.00090386 | 8 | 0.9475 | 1.5 | 66.8 | -7.5735
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 2.6583 | 6.1858 | 18.0188 | 0.0021552 | 0.00053547 | 7 | 0.99022 | 1.5 | 66.8 | -4.0248
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 4.4105 | 10.0358 | 30.1559 | 0.0042301 | 0.0009304 | 8 | 0.98614 | 1.5 | 99.6 | -4.5465
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 2.8413 | 6.6117 | 19.2702 | 0.0017399 | 0.00043273 | 7 | 0.98884 | 1.5 | 66.8 | -4.0208
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 4.2032 | 9.9992 | 27.9696 | 0.0040802 | 0.00053173 | 6 | 0.95889 | 1.5 | 43.5 | -7.6734
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 5.4337 | 14.4912 | 45.7694 | 0.0016444 | 0.00016974 | 7 | 0.98237 | 1.5 | 99.6 | -9.6875
PET_1 | PET1_Acetophenon | 8.4705 | 22.6344 | 69.9706 | -0.029533 | 0.0041627 | 5 | 0.90286 | 9.2864 | 65.0048 | 7.0946
PET_2 | PET3_Vinylbenzoat | 6.2063 | 18.5431 | 50.2337 | -0.0019249 | 0.0034981 | 5 | 0.95612 | 9.2864 | 74.2912 | 0.55026
PET_3 | PET5_Benzoic_acid | 3.8933 | 9.2105 | 27.3111 | 1.1131 | 0.13983 | 8 | 0.98996 | 2.8 | 101 | -7.9601
PET_4 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 5.1535 | 15.3386 | 0.00118 | 0.00053064 | 9 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET_5 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 8.485 | 25.3759 | -0.032545 | 0.01544 | 8 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079

## mar_2021
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 1.7139 | 4.9687 | 11.9307 | 0.035751 | 0.035317 | 5 | 0.98391 | 2.2138 | 27.6722 | -0.071068
PS1 | PS1_Styrene | 0.80635 | 2.0475 | 5.5619 | 0.039067 | 0.19217 | 7 | 0.99339 | 2 | 25 | -0.20329
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.58446 | 1.4841 | 4.1215 | -0.32958 | 0.16741 | 7 | 0.99652 | 2 | 25 | 1.9687
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 1.2431 | 3.1633 | 8.3297 | -0.039525 | 0.019566 | 8 | 0.98611 | 2 | 25 | 2.0201
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 1.4798 | 3.1517 | 9.3896 | 0.039671 | 0.0055692 | 0 | 0.99889 | 4.7 | 126.3 | -7.1233
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.9686 | 6.2523 | 15.8777 | 0.0029721 | 0.0019081 | 4 | 0.9949 | 8.19 | 48.1 | -1.5577
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 2.5754 | 7.1863 | 19.791 | 0.0024694 | 0.0013989 | 6 | 0.9961 | 4.7 | 67.6 | -1.7652
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.6897 | 5.0341 | 13.7576 | 0.013209 | 0.012877 | 5 | 0.99662 | 8.19 | 67.6 | -1.0257
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 2.6054 | 5.8552 | 16.268 | -0.0054916 | 0.0063399 | 6 | 0.99262 | 4.7 | 67.6 | 0.86619
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 2.5061 | 6.9899 | 19.2776 | 0.02585 | 0.011629 | 6 | 0.99206 | 4.7 | 67.6 | -2.2229
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 23.238 | 2.4844 | 6.7802 | -0.0053079 | 0.00062015 | 12 | 0.97648 | 2.91 | 427 | 8.5591
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 18.4059 | 2.1269 | 5.8693 | -0.0012535 | 0.00037116 | 11 | 0.98194 | 2.91 | 427 | 3.3774
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 22.8182 | 2.512 | 6.8499 | -0.00054415 | 0.00088526 | 12 | 0 | 2.91 | 427 | 0.61468
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 21.5448 | 4.8431 | 12.5245 | -0.0021203 | 0.00056646 | 13 | 0.97798 | 2.91 | 427 | 3.743
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 23.5803 | 2.525 | 6.8825 | 0.0031013 | 0.0011481 | 13 | 0.97373 | 2.91 | 427 | -2.7011
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 19.4554 | 7.4957 | 19.0232 | -0.0011482 | 0.0007062 | 13 | 0.98197 | 2.91 | 427 | 1.6258
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 20.6658 | 0.43537 | 1.2807 | 0.0046596 | 0.001046 | 12 | 0.98131 | 2.91 | 427 | -4.4547
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 18.234 | 5.125 | 13.198 | 0.001907 | 0.00063316 | 12 | 0.98539 | 2.91 | 427 | -3.0119
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 19.1775 | 8.4972 | 21.7123 | 0.0089236 | 0.00065833 | 12 | 0.98386 | 2.91 | 427 | -13.5549
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 17.5395 | 9.9093 | 26.0401 | 0.0045458 | 0.00040324 | 12 | 0.98647 | 2.91 | 427 | -11.2734
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 17.701 | 5.0088 | 12.9204 | 0.0027125 | 0.00015147 | 10 | 0.98174 | 2.91 | 364.4 | -17.907
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 14.987 | 6.7989 | 17.2584 | 0.0014028 | 7.0163e-05 | 10 | 0.98684 | 2.91 | 364.4 | -19.9934
PET_1 | PET1_Acetophenon | 8.4705 | 22.6344 | 69.9706 | -0.029533 | 0.0041627 | 5 | 0.90286 | 9.2864 | 65.0048 | 7.0946
PET_2 | PET3_Vinylbenzoat | 6.2063 | 18.5431 | 50.2337 | -0.0019249 | 0.0034981 | 5 | 0.95612 | 9.2864 | 74.2912 | 0.55026
PET_3 | PET5_Benzoic_acid | 4.8866 | 13.1485 | 32.6732 | -1.1068 | 0.12098 | 5 | 0.97559 | 9.2864 | 74.2912 | 9.1481
PET_4 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 5.1535 | 15.3386 | 0.00118 | 0.00053064 | 9 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET_5 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 8.485 | 25.3759 | -0.032545 | 0.01544 | 8 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079

## may_2021
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 2.6712 | 8.0268 | 19.1938 | -0.063087 | 0.0091719 | 4 | 0.98699 | 11.8 | 57.2 | 0.053915
PS1 | PS1_Styrene | 1.4681 | 2.0475 | 5.5619 | 0.53463 | 0.085873 | 3 | 0.96286 | 8.42 | 22.195 | -6.2259
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.46855 | 1.4841 | 4.1215 | -0.23043 | 0.033283 | 3 | 0.99586 | 8.42 | 22.195 | 6.9235
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 3.3258 | 3.1633 | 8.3297 | 0.0085933 | 0.001478 | 3 | 0.88214 | 9.86 | 22.195 | -5.8143
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 4.13 | 3.1517 | 9.3896 | 0.061625 | 0.0082309 | 6 | 0.9742 | 1.8 | 60.2 | -7.4869
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 3.8593 | 6.2523 | 15.8777 | 0.0074529 | 0.0018385 | 6 | 0.97739 | 1.8 | 60.2 | -4.0537
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 7.8848 | 7.1863 | 19.791 | 0.014283 | 0.00090718 | 3 | 0.96548 | 1.8 | 60.2 | -15.7443
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 3.9228 | 5.0341 | 13.7576 | 0.033738 | 0.0085037 | 5 | 0.98209 | 1.8 | 60.2 | -3.9674
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 3.224 | 5.8552 | 16.268 | 0.0032407 | 0.003172 | 5 | 0.98783 | 1.8 | 60.2 | -1.0216
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 4.4049 | 6.9899 | 19.2776 | 0.021321 | 0.0076443 | 5 | 0.97752 | 1.8 | 60.2 | -2.7892
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 14.3382 | 2.1269 | 5.8693 | 0.001891 | 0.00015532 | 5 | 0.96871 | 14.19 | 184.9 | -12.1753
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 7.789 | 4.8431 | 12.5245 | 0.0019057 | 0.00026956 | 5 | 0.99213 | 14.19 | 184.9 | -7.0696
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 20.2187 | 2.525 | 6.8825 | 0.027042 | 0.00066941 | 6 | 0.90993 | 14.19 | 143.4 | -40.3967
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 12.1747 | 7.4957 | 19.0232 | 0.0071963 | 0.00050578 | 6 | 0.96535 | 14.19 | 143.4 | -14.2279
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 29.0758 | 0.43537 | 1.2807 | 0.047463 | 0.0003117 | 3 | 0.91991 | 48.1 | 184.9 | -152.2709
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 13.7451 | 5.125 | 13.198 | 0.032686 | 0.00016907 | 5 | 0.97228 | 17.79 | 184.9 | -193.3293
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 13.7451 | 8.4972 | 21.7123 | 0.0024555 | 0.00053486 | 5 | 0.97228 | 17.79 | 184.9 | -4.5908
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 32.9104 | 9.9093 | 26.0401 | 0.0017968 | 0.00015502 | 7 | 0.83392 | 14.19 | 184.9 | -11.5913
PET2 | PET2_Methylbenzoat | 21.1162 | 62.1815 | 152.7674 | -0.15928 | 0.0039797 | 3 | 0.99359 | 127.6 | 450.1 | 40.0221
PET3 | PET3_Vinylbenzoat | 2.0953 | 6.17 | 17.9918 | 0.00036077 | 0.0036437 | 3 | 0.99994 | 127.6 | 450.1 | -0.099011
PET4 | PET4_Ethylbenzoat | 24.0061 | 58.8989 | 178.1474 | -0.20203 | 0.0081172 | 5 | 0.98374 | 25.6 | 450.1 | 24.8897
PET5 | PET5_Benzoic_acid | 4.8866 | 13.1485 | 32.6732 | -1.2519 | 0.014745 | 5 | 0.97559 | 9.2864 | 74.2912 | 9.1481
PET7 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 5.1535 | 15.3386 | 0.0054113 | 0.00013756 | 9 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET8 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 8.485 | 25.3759 | 0.01333 | 8.6422e-05 | 8 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079
PA1 | PA1_caprolactam | 0.82028 | 2.3465 | 6.6436 | 0.08752 | 0.036441 | 3 | 0.99967 | 16.9983 | 74.4934 | -2.4017

## aug_2021
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 0.20375 | 0.58535 | 1.6696 | -0.02196 | 0.043683 | 3 | 0.99976 | 2.0746 | 20.7456 | 0.50271
PS1 | PS1_Styrene | 0.29162 | 0.89432 | #DIV/0! | 0.018446 | 0.21335 | 3 | 0.99769 | 2.1222 | 10.6111 | -0.086459
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.52366 | 1.6059 | #DIV/0! | -0.072043 | 0.08061 | 3 | 0.9926 | 2.1222 | 10.6111 | 0.89372
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 1.0315 | 3.1634 | 7.3256 | -0.073348 | 0.029806 | 3 | 0.97188 | 2.1222 | 10.6111 | 2.4609
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 2.2171 | 4.8166 | 13.9063 | 0.0011987 | 0.0080574 | 6 | 0.99673 | 0.8 | 95.9 | -0.14878
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 2.7911 | 7.917 | 21.9155 | -0.0085755 | 0.0018231 | 5 | 0.99534 | 11.2764 | 95.9 | 4.7037
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.8722 | 5.3844 | 15.2263 | -0.005967 | 0.0011494 | 4 | 0.9986 | 11.2764 | 95.9 | 5.1912
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.75818 | 3.1007 | 7.7428 | -0.24404 | 0.021092 | 3 | 0.99825 | 15.5355 | 38.3 | 11.5705
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.4651 | 3.4092 | 9.8178 | 0.017459 | 0.0048107 | 4 | 1.0023 | 0.8 | 95.9 | -3.6291
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.7597 | 3.107 | 7.756 | -0.23016 | 0.019643 | 3 | 0.99824 | 15.5355 | 38.3 | 11.7174
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 1.0074 | 3.4305 | #DIV/0! | -0.028471 | 0.00099434 | 2 | 0.99983 | 55.0583 | 155.7 | 28.6332
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 2.2026 | 7.4472 | 21.1535 | -0.018808 | 0.00059472 | 3 | 0.99909 | 55.0583 | 155.7 | 31.6255
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 4.6925 | 32.182 | 45.8999 | -0.053776 | 0.001746 | 3 | 0.95721 | 55.0583 | 86.426 | 30.7988
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 6.1851 | 39.1557 | 50.8 | -0.034307 | 0.0010009 | 3 | 0.92793 | 55.0583 | 86.426 | 34.277
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 0.031631 | 0.079759 | 0.2381 | -0.005987 | 0.0024993 | 3 | 1 | 4.7 | 28.4 | 2.3954
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 0.80099 | 2.0097 | 5.4845 | -0.0050103 | 0.0015126 | 4 | 0.99736 | 4.7 | 28.4 | 3.3124
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 2.4908 | 5.5967 | 16.4905 | 0.00028544 | 0.0017572 | 5 | 0.99884 | 6.59 | 155.7 | -0.16244
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 2.1441 | 5.5073 | 16.5402 | -0.0033867 | 0.0009866 | 4 | 0.99936 | 6.59 | 155.7 | 3.4327
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 1.5992 | 6.1095 | 18.2266 | -0.045864 | 0.0015194 | 3 | 0.99828 | 32.2 | 86.426 | 30.1857
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 0.37954 | 1.45 | 4.3195 | -0.023135 | 0.00076231 | 3 | 0.9999 | 32.2 | 86.426 | 30.3486
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 1.8723 | 4.8209 | 13.8733 | 0.0020704 | 0.00033665 | 4 | 0.99951 | 6.59 | 155.7 | -6.1498
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 0.51501 | 1.7476 | 5.152 | 0.00058382 | 0.00015131 | 2 | 0.99995 | 6.59 | 104.7 | -3.8584
PET2 | PET2_Methylbenzoat | 1.0515 | 6.7092 | 18.4323 | 0.040181 | 0.00052129 | 3 | 0.99892 | 80.4 | 120.6 | -77.0798
PET3 | PET3_Vinylbenzoat | 6.5013 | 21.4758 | 55.5719 | -0.24985 | 0.010658 | 4 | 0.99182 | 78.2 | 204.2 | 23.442
PET4 | PET4_Ethylbenzoat | 19.6772 | 65.4816 | 241.0677 | 0.11646 | 0.00049845 | 4 | 0.92851 | 80.4 | 204.2 | -233.6493
PET5 | PET5_Benzoic_acid | 4.8866 | 26.0162 | 71.519 | 2.6277 | 0.064457 | 3 | 0.97559 | 9.2864 | 74.2912 | 9.1481
PET7 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 8.7701 | 24.8926 | -0.11174 | 0.0024322 | 4 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET8 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 28.7794 | 95.8125 | -0.69205 | 0.012065 | 5 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079
PA1 | PA1_caprolactam | 4.818 | 19.9982 | 39.167 | -9.7398 | 0.36299 | 4 | 0.9716 | 41.6 | 93.6 | 26.8324
SBR2 | SBR2_4_phenylcyclohexene | 7.8993 | 0 | 59.6484 | -0.0081243 | 0.0020152 | 4 | 1.0056 | 27.11 | 231.2 | 4.0315

## aug_2021_original
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 0.20375 | 0.58535 | 1.6696 | -0.02196 | 0.043683 | 3 | 0.99976 | 2.0746 | 20.7456 | 0.50271
PS1 | PS1_Styrene | 0.29162 | 0.89432 | #DIV/0! | 0.018446 | 0.21335 | 3 | 0.99769 | 2.1222 | 10.6111 | -0.086459
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 0.52366 | 1.6059 | #DIV/0! | -0.072043 | 0.08061 | 3 | 0.9926 | 2.1222 | 10.6111 | 0.89372
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 1.0315 | 3.1634 | 7.3256 | -0.073348 | 0.029806 | 3 | 0.97188 | 2.1222 | 10.6111 | 2.4609
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 2.2171 | 4.8166 | 13.9063 | 0.0011987 | 0.0080574 | 6 | 0.99673 | 0.8 | 95.9 | -0.14878
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 2.7911 | 7.917 | 21.9155 | -0.0085755 | 0.0018231 | 5 | 0.99534 | 11.2764 | 95.9 | 4.7037
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.8722 | 5.3844 | 15.2263 | -0.005967 | 0.0011494 | 4 | 0.9986 | 11.2764 | 95.9 | 5.1912
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.75818 | 3.1007 | 7.7428 | -0.24404 | 0.021092 | 3 | 0.99825 | 15.5355 | 38.3 | 11.5705
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.4651 | 3.4092 | 9.8178 | 0.017459 | 0.0048107 | 4 | 1.0023 | 0.8 | 95.9 | -3.6291
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.7597 | 3.107 | 7.756 | -0.23016 | 0.019643 | 3 | 0.99824 | 15.5355 | 38.3 | 11.7174
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 1.0074 | 3.4305 | #DIV/0! | -0.028471 | 0.00099434 | 2 | 0.99983 | 55.0583 | 155.7 | 28.6332
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 2.2026 | 7.4472 | 21.1535 | -0.018808 | 0.00059472 | 3 | 0.99909 | 55.0583 | 155.7 | 31.6255
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 4.6925 | 32.182 | 45.8999 | -0.053776 | 0.001746 | 3 | 0.95721 | 55.0583 | 86.426 | 30.7988
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 6.1851 | 39.1557 | 50.8 | -0.034307 | 0.0010009 | 3 | 0.92793 | 55.0583 | 86.426 | 34.277
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 0.031631 | 0.079759 | 0.2381 | -0.005987 | 0.0024993 | 3 | 1 | 4.7 | 28.4 | 2.3954
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 0.80099 | 2.0097 | 5.4845 | -0.0050103 | 0.0015126 | 4 | 0.99736 | 4.7 | 28.4 | 3.3124
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 2.4908 | 5.5967 | 16.4905 | 0.00028544 | 0.0017572 | 5 | 0.99884 | 6.59 | 155.7 | -0.16244
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 2.1441 | 5.5073 | 16.5402 | -0.0033867 | 0.0009866 | 4 | 0.99936 | 6.59 | 155.7 | 3.4327
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 1.5992 | 6.1095 | 18.2266 | -0.045864 | 0.0015194 | 3 | 0.99828 | 32.2 | 86.426 | 30.1857
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 0.37954 | 1.45 | 4.3195 | -0.023135 | 0.00076231 | 3 | 0.9999 | 32.2 | 86.426 | 30.3486
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 1.8723 | 4.8209 | 13.8733 | 0.0020704 | 0.00033665 | 4 | 0.99951 | 6.59 | 155.7 | -6.1498
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 0.51501 | 1.7476 | 5.152 | 0.00058382 | 0.00015131 | 2 | 0.99995 | 6.59 | 104.7 | -3.8584
PET2 | PET2_Methylbenzoat | 1.0515 | 6.7092 | 18.4323 | 0.040181 | 0.00052129 | 3 | 0.99892 | 80.4 | 120.6 | -77.0798
PET3 | PET3_Vinylbenzoat | 6.5013 | 21.4758 | 55.5719 | -0.24985 | 0.010658 | 4 | 0.99182 | 78.2 | 204.2 | 23.442
PET4 | PET4_Ethylbenzoat | 19.6772 | 65.4816 | 241.0677 | 0.11646 | 0.00049845 | 4 | 0.92851 | 80.4 | 204.2 | -233.6493
PET5 | PET5_Benzoic_acid | 4.8866 | 26.0162 | 71.519 | 2.6277 | 0.064457 | 3 | 0.97559 | 9.2864 | 74.2912 | 9.1481
PET7 | PET7_Diethyl_phthalate | 2.158 | 8.7701 | 24.8926 | -0.11174 | 0.0024322 | 4 | 0.99448 | 2.8 | 84 | -2.2238
PET8 | PET8_Divinyl_phthalat | 3.4775 | 28.7794 | 95.8125 | -0.69205 | 0.012065 | 5 | 0.98144 | 2.8 | 65.4 | 2.1079
PA1 | PA1_caprolactam | 4.818 | 19.9982 | 39.167 | -9.7398 | 0.36299 | 4 | 0.9716 | 41.6 | 93.6 | 26.8324
SBR2 | SBR2_4_phenylcyclohexene | 7.8993 | 23.4173 | 59.6484 | -0.0081243 | 0.0020152 | 4 | 1.0056 | 27.11 | 231.2 | 4.0315

## aug_2021_matrix
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 0.42814 | 1.2096 | 3.3819 | 0.026071 | 0.0091525 | 4 | 0.99908 | 5.1864 | 31.1184 | -2.8485
PS1 | PS1_Styrene | 1.6168 | 5.9481 | 12.6044 | 0.98032 | 0.31983 | 3 | 0.98852 | 10.6111 | 31.8333 | -3.0651
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 1.0919 | 3.0851 | 8.7548 | -0.27261 | 0.11999 | 4 | 0.99429 | 5.3056 | 31.8333 | 2.2719
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 0.97352 | 3.5815 | 8.4434 | 0.0091196 | 0.0023471 | 3 | 0.99581 | 10.6111 | 31.8333 | -3.8854
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 1.976 | 4.6725 | 12.8912 | 0.013496 | 0.0083961 | 5 | 0.99542 | 6.3367 | 63.9 | -1.6074
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 3.716 | 9.8952 | 28.1787 | 0.020488 | 0.0018452 | 7 | 0.98062 | 5.7 | 63.9 | -11.1033
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.1721 | 3.4748 | 9.5966 | 0.017915 | 0.0014693 | 4 | 0.99825 | 5.7 | 49.2 | -12.1924
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.92418 | 2.7144 | 7.7167 | 0.074361 | 0.012159 | 4 | 0.99918 | 6.3367 | 63.9 | -6.1159
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.008 | 2.5947 | 7.3004 | 0.039437 | 0.00337 | 4 | 0.99902 | 6.3367 | 63.9 | -11.7022
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.7328 | 2.1523 | 6.1778 | 0.04162 | 0.010728 | 4 | 0.99949 | 6.3367 | 63.9 | -3.8795
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 2.921 | 7.338 | 19.9901 | 0.020011 | 0.0012199 | 3 | 0.99407 | 1.31 | 62.4 | -16.404
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 2.1844 | 5.2612 | 14.4474 | 0.011956 | 0.00088334 | 4 | 0.99636 | 1.53 | 62.4 | -13.5348
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 0.54287 | 1.3838 | 3.9202 | 0.020204 | 0.0013205 | 4 | 0.99888 | 1.53 | 32.4 | -15.2999
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 1.2318 | 2.7159 | 8.1423 | 0.0041852 | 0.001208 | 4 | 0.99899 | 1.53 | 68.5 | -3.4646
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 0.9449 | 2.1049 | 6.1234 | -0.0034289 | 0.0024146 | 4 | 0.99937 | 1.53 | 49.2 | 1.4201
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 1.261 | 2.7331 | 7.8232 | -0.00020206 | 0.00089774 | 6 | 0.99688 | 1.53 | 49.2 | 0.22507
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 0.71611 | 1.7343 | 4.8711 | -0.0008995 | 0.0018689 | 3 | 0.99228 | 1.53 | 32.4 | 0.48129
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 0.98145 | 2.3892 | 7.1278 | -0.0033098 | 0.00088279 | 4 | 0.99928 | 5.1 | 68.5 | 3.7492
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 0.68796 | 1.7663 | 5.2198 | 0.013871 | 0.0017533 | 4 | 0.99954 | 5.1 | 62.4 | -7.9114
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 1.6446 | 4.1983 | 11.9632 | 0.0026096 | 0.00032611 | 3 | 0.99898 | 1.53 | 68.5 | -8.0022
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 3.9752 | 11.9516 | 28.4717 | 0.0093068 | 0.00026741 | 3 | 0.99108 | 9.29 | 68.5 | -34.8039
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 13.6042 | 47.7624 | #NUM! | 0.0045385 | 7.5192e-05 | 3 | 0.90465 | 9.29 | 68.5 | -60.3579
PET2 | PET2_Methylbenzoat | 20.31 | 56.2702 | #NUM! | 0.11537 | 0.0012864 | 3 | 0.94613 | 27.1 | 133 | -89.6847
PET3 | PET3_Vinylbenzoat | 14.7213 | 36.8438 | 122.2963 | 0.109 | 0.0026228 | 3 | 0.9805 | 4.21 | 133 | -41.5604
PET4 | PET4_Ethylbenzoat | 5.6212 | 15.1818 | 40.092 | 0.02985 | 0.0048316 | 3 | 0.99624 | 6.1 | 133 | -6.178
PET5 | PET5_Benzoic_acid | 15.8853 | 53.0152 | #NUM! | -0.39558 | 0.043139 | 3 | 0.9624 | 47.7 | 158.3 | 9.1697
PET7 | PET7_Diethyl_phthalate | 15.4623 | 5.1535 | 15.3386 | 0.035986 | 0.00020563 | 4 | 0.98228 | 47.7 | 268.1 | -175.0036
PA1 | PA1_caprolactam | 3.9506 | 9.6176 | 27.536 | -0.36506 | 0.10304 | 4 | 0.99873 | 7.8 | 202.3 | 3.543
SBR2 | SBR2_4_phenylcyclohexene | 2.4781 | 0 | 28.9648 | 0.19422 | 0.0018969 | 4 | 0.9993 | 122.9 | 302 | -102.3837

## aug_2021_matrix_original
Polymer | Methoden-Name | Verfahrens-standardab-weichung sx,0 [µg] | Nachweisgrenze xNG [µg] | Bestimmungs-grenze xBG [µg] | a* | b* | N (Anzahl Gesamtmessungen) | R2 | Minimaler Wert [µg] | Maximaler Wert [µg] | Berechneter Blindwert [µg]
PMMA1 | PMMA1_Methyl_Methacrylate | 0.42814 | 1.2096 | 3.3819 | 0.026071 | 0.0091525 | 4 | 0.99908 | 5.1864 | 31.1184 | -2.8485
PS1 | PS1_Styrene | 1.6168 | 5.9481 | 12.6044 | 0.98032 | 0.31983 | 3 | 0.98852 | 10.6111 | 31.8333 | -3.0651
PS2 | PS2_2_4_Diphenyl_1_butene | 1.0919 | 3.0851 | 8.7548 | -0.27261 | 0.11999 | 4 | 0.99429 | 5.3056 | 31.8333 | 2.2719
PS3 | PS3_2_4_6_Triphenyl_1_hexen | 0.97352 | 3.5815 | 8.4434 | 0.0091196 | 0.0023471 | 3 | 0.99581 | 10.6111 | 31.8333 | -3.8854
PP1 | PP1_2_4_dimethylhept_1_ene | 1.976 | 4.6725 | 12.8912 | 0.013496 | 0.0083961 | 5 | 0.99542 | 6.3367 | 63.9 | -1.6074
PP2 | PP2_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 3.716 | 9.8952 | 28.1787 | 0.020488 | 0.0018452 | 7 | 0.98062 | 5.7 | 63.9 | -11.1033
PP3 | PP3_2_4_6_trimethylnon_1_ene | 1.1721 | 3.4748 | 9.5966 | 0.017915 | 0.0014693 | 4 | 0.99825 | 5.7 | 49.2 | -12.1924
PP4 | PP4_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.92418 | 2.7144 | 7.7167 | 0.074361 | 0.012159 | 4 | 0.99918 | 6.3367 | 63.9 | -6.1159
PP5 | PP5_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 1.008 | 2.5947 | 7.3004 | 0.039437 | 0.00337 | 4 | 0.99902 | 6.3367 | 63.9 | -11.7022
PP6 | PP6_2_4_6_8_tetramethylundec_1_ene | 0.7328 | 2.1523 | 6.1778 | 0.04162 | 0.010728 | 4 | 0.99949 | 6.3367 | 63.9 | -3.8795
PE1_55 | PE1_55_1_11_dodecadien | 2.921 | 7.338 | 19.9901 | 0.020011 | 0.0012199 | 3 | 0.99407 | 1.31 | 62.4 | -16.404
PE1_81 | PE1_81_1_11_dodecadien | 2.1844 | 5.2612 | 14.4474 | 0.011956 | 0.00088334 | 4 | 0.99636 | 1.53 | 62.4 | -13.5348
PE2_55 | PE2_55_1_12_tridecadiene | 0.54287 | 1.3838 | 3.9202 | 0.020204 | 0.0013205 | 4 | 0.99888 | 1.53 | 32.4 | -15.2999
PE2_81 | PE2_81_1_12_tridecadiene | 1.2318 | 2.7159 | 8.1423 | 0.0041852 | 0.001208 | 4 | 0.99899 | 1.53 | 68.5 | -3.4646
PE3_55 | PE3_55_1_13_tetradecadiene | 0.9449 | 2.1049 | 6.1234 | -0.0034289 | 0.0024146 | 4 | 0.99937 | 1.53 | 49.2 | 1.4201
PE3_81 | PE3_81_1_13_tetradecadiene | 1.261 | 2.7331 | 7.8232 | -0.00020206 | 0.00089774 | 6 | 0.99688 | 1.53 | 49.2 | 0.22507
PE4_55 | PE4_55_1_14_pentadecadiene | 0.71611 | 1.7343 | 4.8711 | -0.0008995 | 0.0018689 | 3 | 0.99228 | 1.53 | 32.4 | 0.48129
PE4_81 | PE4_81_1_14_pentadecadiene | 0.98145 | 2.3892 | 7.1278 | -0.0033098 | 0.00088279 | 4 | 0.99928 | 5.1 | 68.5 | 3.7492
PE5_55 | PE5_55_1_15_hexadecadiene | 0.68796 | 1.7663 | 5.2198 | 0.013871 | 0.0017533 | 4 | 0.99954 | 5.1 | 62.4 | -7.9114
PE5_81 | PE5_81_1_15_hexadecadiene | 1.6446 | 4.1983 | 11.9632 | 0.0026096 | 0.00032611 | 3 | 0.99898 | 1.53 | 68.5 | -8.0022
PE6_55 | PE6_55_1_19_eicosendiene | 3.9752 | 11.9516 | 28.4717 | 0.0093068 | 0.00026741 | 3 | 0.99108 | 9.29 | 68.5 | -34.8039
PE6_81 | PE6_81_1_19_eicosendiene | 13.6042 | 47.7624 | #NUM! | 0.0045385 | 7.5192e-05 | 3 | 0.90465 | 9.29 | 68.5 | -60.3579
PET2 | PET2_Methylbenzoat | 20.31 | 56.2702 | #NUM! | 0.11537 | 0.0012864 | 3 | 0.94613 | 27.1 | 133 | -89.6847
PET3 | PET3_Vinylbenzoat | 14.7213 | 36.8438 | 122.2963 | 0.109 | 0.0026228 | 3 | 0.9805 | 4.21 | 133 | -41.5604
PET4 | PET4_Ethylbenzoat | 5.6212 | 15.1818 | 40.092 | 0.02985 | 0.0048316 | 3 | 0.99624 | 6.1 | 133 | -6.178
PET5 | PET5_Benzoic_acid | 15.8853 | 53.0152 | #NUM! | -0.39558 | 0.043139 | 3 | 0.9624 | 47.7 | 158.3 | 9.1697
PET7 | PET7_Diethyl_phthalate | 15.4623 | 5.1535 | 15.3386 | 0.035986 | 0.00020563 | 4 | 0.98228 | 47.7 | 268.1 | -175.0036
PA1 | PA1_caprolactam | 3.9506 | 9.6176 | 27.536 | -0.36506 | 0.10304 | 4 | 0.99873 | 7.8 | 202.3 | 3.543
SBR2 | SBR2_4_phenylcyclohexene | 2.4781 | 10.0801 | 28.9648 | 0.19422 | 0.0018969 | 4 | 0.9993 | 122.9 | 302 | -102.3837